设计方案征集文件

项目名称：思明校区老旧电梯更换、初中部振万楼加装电梯项目设计方案征集

征集单位：福建省厦门第一中学

日期：2026年01月

一、项目概述

1.本次思明校区老旧电梯更换、初中部振万楼加装电梯项目设计方案征集，各潜在设计单位应提交完整的设计方案。

2.各潜在设计单位应根据征集单位提供的项目需求进行方案设计：所提交的方案要尽可能包括设计标准、设计依据、设计效果图、清单单价、总价、详细的技术参数以及潜在设计单位认为应当提交的其他资料等，潜在设计单位提供全套设计方案还应同时提供完整的电子档方案（以U盘方式密封提交）。

二、项目需求

1.项目背景

1.1项目名称：思明校区老旧电梯更换、初中部振万楼加装电梯项目

1.2建设地点：福建省厦门第一中学思明校区。

1.3项目预算：317万元，要求在满足学校需求的前提下，合理安排使用。

1.4项目需求概况：

本项目拟更换电梯共7台，新加装电梯共1台，拟更换电梯基础信息详见下表，具体信息请于现场踏勘时自行了解。

| 序号 | 编号 | 使用性质 | 是否为无障碍 | 载重量 （kg） | 速度 （m/s) | 开门方式 与开门尺度 （宽 mm*高 mm） | 层/站/ 门 | 停站楼层 | 有无机房 | 控制方式 | 通风/风扇 | 楼层呼叫 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景行楼1# | 乘客电梯 | 是 | ≥1000 | ≥1.75 | 中分式 900*2100 | 13/13/13 | 1F至13F | 有 | 联控 | √ | √ |
| 2 | 景行楼2# | 乘客电梯 | 是 | ≥1000 | ≥1.75 | 中分式 900*2100 | 13/13/13 | 1F至13F | 有 | 联控 | √ | √ |
| 3 | 行敏楼 | 乘客电梯 | 是 | ≥1000 | ≥1.6 | 中分式 900*2100 | 6/6/6 | 1F至6F | 无 | 联控 | √ | √ |
| 4 | 恪勤楼 | 乘客电梯 | 是 | ≥1000 | ≥1.6 | 中分式 900*2100 | 6/6/6 | 1F至6F | 无 | 联控 | √ | √ |
| 5 | 捷中图书馆1# | 乘客电梯 | 是 | ≥1000 | ≥1.75 | 中分式 900*2100 | 9/9/9 | 1F至9F | 有 | 联控 | √ | √ |
| 6 | 捷中图书馆2# | 乘客电梯 | 是 | ≥1000 | ≥1.75 | 中分式 900*2100 | 9/9/9 | 1F至9F | 有 | 联控 | √ | √ |
| 7 | 初中实验楼电梯 | 乘客电梯 | 是 | ≥1000 | ≥1.75 | 中分式 900*2100 | 6/6/6 | 1F至6F | 无 | 联控 | √ | √ |

2.现场踏勘及咨询要求：

2.1为了使潜在设计单位更好地了解学校的实际需求，提供的设计方案更贴近实际，征集单位将组织潜在设计单位统一现场踏勘及咨询。

踏勘时间：2026年01月16日下午3:00；踏勘集合地点：厦门第一中学思明校区高中部大门口。

未在规定的踏勘时间到达踏勘地点的，征集单位将不再组织和受理踏勘申请，也不接受潜在设计单位的单独咨询。现场踏勘所发生的费用（包括但不仅限于交通费等）应由潜在设计单位自行承担。踏勘联系人及联系方式：熊老师13666089286。

2.2潜在设计单位以踏勘为目的进入征集单位的项目现场，不得因此使征集单位及其人员承担有关的责任和蒙受损失。潜在设计单位应对由此次踏勘现场而造成的人员死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

三、其他要求

1.方案征集文件获取

1.1潜在设计单位自行在公告附件下载征集文件。

2.设计方案递交截止时间：2026年01月28日09点30分（北京时间）。

3.递交设计方案的地点、联系人

3.1地点：福建省厦门第一中学思明校区高中部景行楼四楼会议室

3.2 联系人：李乐堂 13376928686/王颖13110875374

4.思明校区老旧电梯更换、初中部振万楼加装电梯项目设计方案征集：

4.1潜在设计单位应制作并提交一正两副共三套设计方案文件（设计方案电子版刻录U盘递交）。

4.2潜在设计单位应授权响应代表于设计方案递交截止时间前到达设计方案递交地点针对设计方案内容进行现场汇报，需自行准备汇报ppt（不超过15分）和笔记本电脑。

4.3潜在设计单位应根据现场踏勘情况进行方案设计，设计方案的整体造价结合征集单位的实际需求提出。

4.4潜在设计单位应根据各自的设计方案提供详细的设计标准、设计依据、清单，并注明设备、材料的规格及主要技术参数说明。

4.5潜在设计单位应根据清单编制预算，预算中应包含设备的规格、参考价格。

4.6本次征集各潜在设计单位提供的设计方案，仅作为征集单位编制采购需求的参考材料，不确定中选方案。

4.7各潜在设计单位所提交的方案版权归征集单位所有，征集单位有权对方案进行吸收、修改。

4.8潜在设计单位有递交本项目设计方案的，不得再参加本项目后续的采购招标活动。

5.资格性要求（必须与设计方案分开，单独密封提交）

5.1潜在设计单位应提供有效的法人营业执照复印件。

5.2 潜在设计单位应具备下列任一种资质：

①具备有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证》，并且曳引驱动乘客电梯制造许可等级为B级（含）以上。已换新证的设计单位应具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），许可参数应满足本项目所有拟设计电梯的额定速度要求。（注：①设计单位须提供有效期内的资质证书复印件；②其中许可证书中许可参数为“-”代表技术参数不限；③若许可证上注明具体产品范围见型式试验证书，则还需提供型式试验证书。）；

②具备有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》且许可证载明的品种至少包括：曳引驱动乘客电梯，客梯级别为B级（含）以上。已换新证的设计单位应具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：电梯安装（含修理），许可子项目：曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯) ，许可级别B级（含）以上或许可参数满足本项目所有拟设计电梯的额定速度要求。（注：设计单位须提供有效期内的资质证书复印件。若许可证上注明具体产品范围见型式试验证书，则还需提供型式试验证书。）。

5.3潜在设计单位代表应提供身份证有效复印件（正反面均需复印），潜在设计单位代表若不是企业法定代表人（或单位负责人）的应同时提供企业法定代表人（或单位负责人）的授权书原件。

5.4本项目不接受联合体形式参与。

注：以上资格文件均须加盖潜在潜在设计单位公章，不满足上述资格要求的潜在设计单位的设计方案将被视为无效。

附件

一、法人营业执照（必须与设计方案分开，单独密封提交）

福建省厦门第一中学：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照复印件，该证件真实有效。

（注：各潜在设计单位须提供有效法人营业执照有效复印件并加盖潜在设计单位公章）

潜在设计单位（全称并加盖公章）：

授权代表签名：

日    期：    年    月    日

二、法定代表人授权书（必须与设计方案分开，单独密封提交）

福建省厦门第一中学：

（潜在设计单位全称）法定代表人         授权 （代表姓名）为代表，代表我司参加贵司组织的            项目（项目编号       ）征集活动，全权代表我司处理征集过程的一切事宜，包括但不限于：澄清、承诺、签约等。我司代表在所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均予以认可并对此承担责任。我司代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

潜在设计单位代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通信地址：            邮政编码：            电话：

附：被授权人身份证有效复印件

授权方

潜在设计单位（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日   期：    年   月   日

接受授权方

潜在设计单位代表签字：

日   期：    年   月   日

思明校区老旧电梯更换、初中部振万楼加装电梯项目设计方案

（封面）

潜在设计单位名称：（填写名称并盖公章）

日        期：

项目设计方案

致：福建省厦门第一中学

根据贵方                  项目的要求，我司对该项目方案具体设计如下：

【所提交的方案要有详细的设计方案说明及效果图纸（包括但不仅限于效果图、设备清单及预算），预算中应包含设备的规格、参考价格、具体的技术参数等】